## Приложение 1
Приложение №2
к договору купли-продажи электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях № ______________ от _________________
Перечень точек поставки и места установки расчетных приборов учета электрической энергии и мощности.
Таблица 1. Перечень точек приема электрической энергии в сеть Покупателя
№ пп | Наименование точки приема |  | Место установки учета | Класс напряжения физический, кВ | Класс напряжения по тарифу | Технические характеристики учета | [10 empty] | Балансовая принадлежность учета | Акт разграничения БП и ЭО |  | Потери эл.энергии в сети |  | Величина максимальной мощности, кВт | Характеристика сетевых элементов между границей балансовой принадлежности и местом установки прибора учета |  |  | Пропускная способность сетей, А
| Наименование ПС (ТП) | Наименование присоединения |  |  |  | Электросчетчик |  |  |  |  | ТТ |  |  | ТН |  |  |  | № акта | Дата | потери в тр-ре, кВт.ч/месяц | потери в ЛЭП, % |  | Линия электропередачи |  | Тип силового трансформатора
[6 empty] | Тип | Дата поверки | Класс точности | Вид энергии | Заводской номер | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации | [6 empty] | Марка провода | длина, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.1
1.2
|  |  |  | Гарантирующий поставщик | [15 empty] | Покупатель
АО "Волгаэнергосбыт"
|  |  | _______________________________ |  |  |  | / /
[21 empty] | _______________________________________ |  |  | / /

## Воротынец (hidden)
Перечень точек поставки электрической энергии (мощности) из сети Исполнителя ОАО "ВВЭК"
№№ п/п | Источник питания |  |  |  | Класс напряжения ВЛ-изический, кВ | Класс напряжения по тарифу | Юридический адрес потребителя | Наименование потребителя | Наименование точки учета | Адрес точки учета | Место установки учета | Технические характеристики учета | [10 empty] | Граница балансовой принадлежности | Категория надежности | Потери эл.энергии в сети по действующему договору электроснабжения |  | Величина максимальной мощности, в пределах которой соответствующая сторона обязуется обеспечивать передачу электрической энергии в соответствующей точке поставке, кВт | Договор электроснабжения / поставки электроэнергии
| Наименование ПС | Наименование присоединения ПС | Наименование ТП | Наименование присоединения к ТП | [7 empty] | Электросчетчик |  |  |  |  | ТТ |  |  | ТН |  |  |  |  | кВт.ч | % |  | № | Дата | Наименование ГП или ЭСК
[12 empty] | Тип | Дата поверки | Класс точности | Вид энергии | Заводской номер | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации | Тип | Класс точности | КоэВЛ-ВЛ-ициент трансВЛ-ормации
[31 empty] | АТП | АД
площадка Воротынец
2. | Потребители- юридические лица
| ПС Воротынец | ВЛ-627 | КТП-566 | Ф-1 | 0.4 | СН2 | Нижегородская область, Воротынский район, дер. Чугуны | Физическое лицо Бурова Ольга Николаевна | Убойно произ.комплекс | Нижегородская область, Воротынский район, дер. Чугуны | РУ-0.4 кВ ТП-566 | Меркурий 230 ART -03 PQRSIDN | 2016-01-26 | 0.5 S | АО | 25506260 | Т-0,66 УЗ | 0,5 | 30 | - | - | - | На нижних контактах блока предохранителей в РУ-0,4кВ, ТП-566 ф.1 в местах присоединения ЛЭП-0,4кВ, отходящей в сторону ВРУ-0,4кВ Убойно производственный комплекса | 3 | - | - | 100 | 52703110303 | - | ПАО "ТНС энерго НН" | +

## Бездоговока Кулебаки (hidden)
3.1 | ПС Сапфир | ВЛ-1006 | КТП-11273А | ф-6 | 0.4 | НН | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатов, ул. Муравьева, д.1 | Бытовой потребитель | жилой дом | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатов, ул. Муравьева, д.1 | ВРУ-0.22 | АО | - | - | - | - | - | - | в месте присоединения проводов прекидки от ВЛ-0,4кВ в ВРУ жилого дома | 3 | - | - | 3 | - | ПАО "ТНС энерго НН"
3.2 | ПС Сапфир | ВЛ-1006 | КТП-11273А | ф-6 | 0.4 | НН | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатов, ул. Муравьева, д.2 | Бытовой потребитель | жилой дом | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатов, ул. Муравьева, д.2 | ВРУ-0.22 | АО | - | - | - | - | - | - | в месте присоединения проводов прекидки от ВЛ-0,4кВ в ВРУ жилого дома | 3 | - | - | 3 | - | ПАО "ТНС энерго НН"
3.3 | ПС Сапфир | ВЛ-1006 | КТП-11273А | ф-6 | 0.4 | НН | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, ул. Попкова,д.7 | Бытовой потребитель | жилой дом | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, ул. Попкова,д.7 | ВРУ-0.22 | АО | - | - | - | - | - | - | в месте присоединения проводов прекидки от ВЛ-0,4кВ в ВРУ жилого дома | 3 | - | - | 3 | - | ПАО "ТНС энерго НН"
3.10 | ПС Сапфир | ВЛ-1006 | КТП-11273А | ф-6 | 0.4 | НН | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатовул. Попкова,д.20 | Бытовой потребитель | жилой дом | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатовул. Попкова,д.20 | ВРУ-0.22 | АО | - | - | - | - | - | - | в месте присоединения проводов прекидки от ВЛ-0,4кВ в ВРУ жилого дома | 3 | - | - | 3 | - | ПАО "ТНС энерго НН"
3.11 | ПС Сапфир | ВЛ-1006 | КТП-11273А | ф-6 | 0.4 | НН | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатовул. Попкова,д.22 | Бытовой потребитель | жилой дом | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатовул. Попкова,д.22 | ВРУ-0.22 | АО | - | - | - | - | - | - | в месте присоединения проводов прекидки от ВЛ-0,4кВ в ВРУ жилого дома | 3 | - | - | 3 | - | ПАО "ТНС энерго НН"
3.12 | ПС Сапфир | ВЛ-1006 | КТП-11273А | ф-6 | 0.4 | НН | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатов ул. Попкова,д.34 | Бытовой потребитель | жилой дом | Нижегородская обл., Ардатовский р-он, р.п Ардатов ул. Попкова,д.34 | ВРУ-0.22 | АО | - | - | - | - | - | - | в месте присоединения проводов прекидки от ВЛ-0,4кВ в ВРУ жилого дома | 3 | - | - | 3 | - | ПАО "ТНС энерго НН"